## COSTE_MP
|  |  |  | RESUMEN |  | CONFIGURACIÓN | [6 empty] | COSTE TOTAL DE MANTENIMIENTO
|  |  |  | Nº PANELES | 84 | STRINGS | [5 empty] | ZONA | POTENCIA INSTALACIÓN (kW) | MANT. PREV. SIN LIMPIEZA | LIMPIEZA (EN LA VISTA MANT) | MANT PREV. + LIMPIEZA | VISITA ADICIONAL LIMPIEZA | MANT CORREC. | ZONA 1 | 1.15 | Madrid y Castilla La Manche
|  |  |  | POT. PANEL | 280 | CADENAS | [12 empty] | ZONA 2 | 1 | Valencia y Murcia
|  |  |  | POT. PICO | 25000 | COMERCIAL | [5 empty] | Zona 5 | 25000 | 357 | 517.8571 | 874.8571 | 0 | 0 | ZONA 3 | 1.2 | Galicia, Asturias, León, Cantabria y País Vasco
| NOTA: Modificar solo texto azul |  |  | DISTANCIA IDA (km) | 150 | REFERENCIA OKF | [12 empty] | ZONA 4 | 1.25 | Castilla y Leon, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña
[13 empty] | Coste €/Wp | 0.01428 | 0.020714 | 0.034994 | 0 | 0 | ZONA 5 | 1 | Andalucia y Extremadura
NOTA: Modificar solo texto rojo
CAPITULO 01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  | Visitas ANUALES de MP | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SIN LIMPIEZA)
| Visitas necesarias | Potencia | Oficina | Operario | Peón | Desplazamiento | Articulada | Coche | Dietas | Alojamiento | Pequeño material | Total
|  |  | 0 | 30 | 28 | 0.3 | 0 | 17.53 | 30 | 70 | 5%
| 1 | 25000 | 0 | 240 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 357 |  |  | Posición | Potencia | Presupuesto
| 1 | 50000 | 0 | 240 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 357 |  |  | 1 | 25000 | 357
| 1 | 100000 | 0 | 240 | 224 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28.7 | 602.7 |  |  | 2 | 50000 | 357
| 1 | 200000 | 0 | 240 | 224 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28.7 | 602.7
| 1 | 350000 | 0 | 240 | 224 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28.7 | 602.7
| 2 | 500000 | 0 | 480 | 448 | 90 | 0 | 0 | 94 | 140 | 55.6 | 1307.6
| 2 | 1000000 | 0 | 480 | 448 | 90 | 0 | 0 | 94 | 140 | 55.6 | 1307.6
| 4 | 2000000 | 0 | 960 | 896 | 90 | 0 | 0 | 242 | 420 | 109.4 | 2717.4 |  |  |  | POTENCIA INSTALACIÓN (kW) | COSTE MP
| 5 | 3000000 | 0 | 1200 | 1120 | 90 | 900 | 0 | 316 | 560 | 181.3 | 4367.3
| 7 | 4000000 | 0 | 1680 | 1568 | 90 | 900 | 0 | 464 | 840 | 235.1 | 5777.1 |  |  |  | 25000 | 357
| 9 | 5000000 | 0 | 2160 | 2016 | 90 | 1200 | 0 | 612 | 1120 | 303.9 | 7501.9
| 10 | 10000000 | 0 | 2400 | 2240 | 90 | 1200 | 0 | 686 | 1260 | 330.8 | 8206.8
100 Kw (SolarBloc - suelo) 1 días 1 operario
| 100 Kw (Coplanar) 1 días 2 operarios | Rendimiento | Placas/dia | Placas/hora
|  |  | 80 | 10
|  | Visitas LIMPIEZA | 1
SOLO LIMPIEZA (VISTA MANT)
PLACAS INSTALADAS | SEGÚN RENDIMIENTO (DÍAS) | Potencia | Oficina | Operario | Peón | Desplazamiento | Articulada | Coche | Dietas | Alojamiento | Pequeño material | Total
89.2857 | 1.1161 | 25000 | 0 | 267.8571 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.8571 |  |  | Posición | Potencia | Presupuesto
178.5714 | 2.2321 | 50000 | 0 | 535.7143 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7143 |  |  | 1 | 25000 | 517.8571
357.1429 | 4.4643 | 100000 | 0 | 1071.4286 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071.4286 |  |  | 2 | 50000 | 1035.7143
714.2857 | 8.9286 | 200000 | 0 | 2142.8571 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.8571
1250 | 15.625 | 350000 | 0 | 3750 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250
1785.7143 | 22.3214 | 500000 | 0 | 5357.1429 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10357.1429 |  |  |  | POTENCIA INSTALACIÓN (kW) | COSTE LIMPIEZA
3571.4286 | 44.6429 | 1000000 | 0 | 10714.2857 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20714.2857
7142.8571 | 89.2857 | 2000000 | 0 | 21428.5714 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41428.5714 |  |  |  | 25000 | 517.8571
10714.2857 | 133.9286 | 3000000 | 0 | 32142.8571 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62142.8571
14285.7143 | 178.5714 | 4000000 | 0 | 42857.1429 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82857.1429
17857.1429 | 223.2143 | 5000000 | 0 | 53571.4286 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103571.4286
35714.2857 | 446.4286 | 10000000 | 0 | 107142.8571 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207142.8571
CAPITULO 02. LIMPIEZA DE MÓDULOS ADICIONAL
|  | Rendimiento | Placas/dia | Placas/hora
|  |  | 68 | 8.5
|  | Visitas de LIMPIEZA ADICIONAL | 0
LIMPIEZA DE MÓDULOS ADICIONAL
PLACAS INSTALADAS | SEGÚN RENDIMIENTO | Potencia | Oficina | Operario | Peón | Desplazamiento | Articulada | Coche | Dietas | Alojamiento | Pequeño material | Total
89.2857 | 1.313 | 25000 | 0 | 315.1261 | 294.1176 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 629.2437 |  |  | Posición | Potencia | Presupuesto
178.5714 | 2.6261 | 50000 | 0 | 630.2521 | 588.2353 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 1238.4874 |  |  | 1 | 25000 | 629.2437
357.1429 | 5.2521 | 100000 | 0 | 1260.5042 | 1176.4706 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 2456.9748 |  |  | 2 | 50000 | 1238.4874
714.2857 | 10.5042 | 200000 | 0 | 2521.0084 | 2352.9412 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 4893.9496
1250 | 18.3824 | 350000 | 0 | 4411.7647 | 4117.6471 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 8549.4118
1785.7143 | 26.2605 | 500000 | 0 | 6302.521 | 5882.3529 | 0 |  | 0 | 1889.2773 | 0 | 0 | 14074.1513 |  |  |  | POTENCIA INSTALACIÓN (kW) | COSTE LIMPIEZA
3571.4286 | 52.521 | 1000000 | 0 | 12605.042 | 11764.7059 | 0 | 600 | 0 | 3832.5546 | 7212.9412 | 0 | 36015.2437
7142.8571 | 105.042 | 2000000 | 0 | 25210.084 | 23529.4118 | 0 | 600 | 0 | 7719.1092 | 14565.8824 | 0 | 71624.4874 |  |  |  | 25000 | 0
10714.2857 | 157.563 | 3000000 | 0 | 37815.1261 | 35294.1176 | 0 | 900 | 0 | 11605.6639 | 21918.8235 | 0 | 107533.7311
14285.7143 | 210.084 | 4000000 | 0 | 50420.1681 | 47058.8235 | 0 | 900 | 0 | 15492.2185 | 29271.7647 | 0 | 143142.9748
17857.1429 | 262.605 | 5000000 | 0 | 63025.2101 | 58823.5294 | 0 | 1200 | 0 | 19378.7731 | 36624.7059 | 0 | 179052.2185
35714.2857 | 525.2101 | 10000000 | 0 | 126050.4202 | 117647.0588 | 0 | 1200 | 0 | 38811.5462 | 73389.4118 | 0 | 357098.437
CAPITULO 03. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
|  | Visitas ANUALES de MC | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| Visitas necesarias | Potencia | Oficina | Operario | Peón | Desplazamiento | Articulada | Coche | Dietas | Alojamiento | Pequeño material | Total
|  |  | 0 | 40 | 35 | 0.6 | 0 | 17.53 | 30 | 80 | 10%
| 1 | 25000 | 0 | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 682 |  |  | Posición | Potencia | Presupuesto
| 1 | 50000 | 0 | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 682 |  |  | 1 | 25000 | 682
| 1 | 100000 | 0 | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 682 |  |  | 2 | 50000 | 682
| 1 | 200000 | 0 | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 682
| 1 | 350000 | 0 | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 682
| 1 | 500000 | 0 | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 682
| 2 | 1000000 | 0 | 640 | 560 | 0 | 0 | 0 | 94 | 140 | 129.4 | 1563.4
| 4 | 2000000 | 0 | 1280 | 1120 | 0 | 600 | 0 | 242 | 420 | 324.2 | 3986.2 |  |  |  | POTENCIA INSTALACIÓN (kW) | COSTE MP
| 5 | 3000000 | 0 | 1600 | 1400 | 0 | 900 | 0 | 316 | 560 | 421.6 | 5197.6
| 7 | 4000000 | 0 | 2240 | 1960 | 0 | 900 | 0 | 464 | 840 | 556.4 | 6960.4 |  |  |  | 25000 | 0
| 9 | 5000000 | 0 | 2880 | 2520 | 90 | 1200 | 0 | 612 | 1120 | 730.2 | 9152.2
| 10 | 10000000 | 0 | 3200 | 2800 | 90 | 1200 | 0 | 686 | 1260 | 797.6 | 10033.6

## RESUMEN_MP
RESUMEN PRESUPUESTO VENTA FINAL |  |  | €/Wp |  | Comprobación |  |  | RESUMEN PRESUPUESTO SIN SUBCONTRATACIÓN |  |  | €/Wp
Costes Directos |  | 0 | 0 |  | 'VENTA'' |  |  | Costes Directos |  | 0 | 0
Imprevistos | 1% | 8.7486 | 0.00034994 |  | 1472.6762 |  |  | Imprevistos | 1% | 8.7486 | 0.00034994
Costes Indirectos | 5% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Costes Indirectos | 5% | 0 | 0
Mantenimiento Preventivo |  | 874.8571 | 0.034994 |  |  |  |  | Mantenimiento Preventivo |  | 874.8571 | 0.034994
Limpieza adicional |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Limpieza adicional |  | 0 | 0
Mantenimiento Correctivo |  | 0 | 0 |  | C001 O&M |  |  | Mantenimiento Correctivo |  | 0 | 0
O&M | 30% | 441.8029 | 0.017672 |  | 40% |  |  | Costes Exportación |  | 0 | 0
Comisión Comercial | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | O&M | 30% | 441.8029 | 0.017672
Subcontrataciones | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | Comisión Comercial | 0% | 0 | 0
Beneficio industrial | 10% | 147.2676 | 0.0058907 |  | Potencia instalada |  |  | Beneficio industrial | 10% | 147.2676 | 0.0058907
Venta |  | 1472.6762 | 0.058907 | €/Wp | 25000 |  |  | Venta |  | 1472.6762 | 0.058907 | €/Wp
VENTA (IVA) |  | 1781.9382 | [5 empty] | VENTA (IVA) |  | 1781.9382
1525.84
1411.97
Costes a repartir | 597.819 | 298.9095
#REF!
VENTA DE MANTENIMIENTOS
|  |  | POTENCIA INSTALACIÓN (kW) |  | 25000
|  |  | CAPITULO 01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | 1074.1302 | 0.042965
|  |  | CAPITULO 02. LIMPIEZA DE MÓDULOS ADICIONAL |  |  | 199.273 | 0.0079709
|  |  | CAPITULO 03. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | 199.273 | 0.0079709
|  |  | TOTAL |  |  | 1472.6762 | 0.058907
Note on G6: Autor: Debe ser 0

## PRESUPUESTO_MP
[6 empty] | FECHA |  | 2022-06-20
[6 empty] | Nº PRESUPUESTO |  | MP-22-138
CLIENTE: |  |  |  | ESTARES MOBILIARIOS
DIRECCION: |  |  |  | Av. Carmen Sáenz de Tejada, 4, 29651 Las Lagunas de Mijas, Málaga
CIF: |  |  |  | B-29759495
OTROS DATOS: |  |  |  | Limpieza de módulos fotovoltaicos
| CAPITULO 01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | #REF!
1.1 | Mantenimiento preventivo. | [5 empty] | 1 | ud
Mantenimiento preventivo durante el primer año de firma del contrato de mantenimiento de la instalación.
| Incluye | 1 | visitas de mantenimiento preventivo.
| Incluye | 1 | visitas de limpieza de mantenimiento preventivo.
Acceso a cubierta por escalera existente, no incluye medios de elevación. El gasto de agua para la realización de la limpieza correrá por parte del cliente, quedando este aspecto fuera del alcance de la oferta.
| CAPITULO 02. LIMPIEZA DE MÓDULOS ADICIONAL |  |  |  | #REF!
2.1 | Limpieza de módulos fotovoltaicos | [5 empty] | 0 | ud
Limpieza de módulos fotovoltaicos. Incluye el gasto de agua para la realización de la limpieza.
| Incluye | 0 | visita de limpieza.
Acceso a cubierta por escalera, no incluye medios de elevación.
| CAPITULO 03. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  | #REF!
2.1 | Mantenimiento correctivo | [5 empty] | 0 | ud
Mantenimiento correctivo durante el primer año de firma del contrato de mantenimiento de la instalación.
| Incluye | 0 | visitas de mantenimiento correctivo.
Incluye pequeño material. No incluye inversores, módulos fotovotlaicos, aparamenta electrica, conductores, canalizaciones, medios de elevación de personal, etc.
IMPORTE TOTAL
1472.6762
Aceptado:
| Fdo. Tobías Deissler | [5 empty] | Fdo. ________________________________________
| Dtor. General Greening Energía | [5 empty] | El Cliente: ___________________________________
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Forma de pago: Se definirá en contrato.
2. Para mayor aclaración, indicar en concepto, Nº de factura/Apellidos y nombre de cliente.
3. Los datos sobre los que se ha calculado este presupuesto no medidos por Greening han sido facilitados por el cliente
4. Los datos sobre los que se ha calculado este presupuesto han sido facilitados por el cliente y son resultado de un diagnóstico previo
5. Cualquier cambio de parámetros que se aprecien en la ejecución podrá variar el presupuesto (se facturarán aparte).
6. Este presupuesto se tomará como una oferta conjunta, no siendo posible ejecutar o aceptar sólo una parte de él.
7. En caso que el cliente quiera eliminar alguna línea, habrá que rehacerlo de forma íntegra creando una nueva oferta.
8. La aceptación de este presupuesto es válido como contrato de prestación de servicios entre Greening y el cliente.
9. La vigencia de este presupuesto es de 30 días desde la fecha de su expedición.
10. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte.
11. El presente importe no incluye el 21% I.V.A. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte.
Se informa que los datos personales que pudiera contener este documento y facilitados por Ud. han sido incorporados a ficheros para el tratamiento denominado CLIENTES cuyo responsable figura en la cabecera de este documento.La finalidad del tratamiento es la gestión de la relación comercial, económica y administrativa con los clientes, cuya base legal es que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales. Que el plazo para la supresión de los datos personales será el previsto por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades. También se le informa del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos a Ud., y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento y a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
Calle Alcayata, 4 - Poligono Industrial El Florío, Edif EWD,
18015 GRANADA
Tel - 958 466 129
www.greening-e.com
mantenimiento@greening-e.com
Tel - 958 27 27 65
CIF - B18967729
Plaza de la Cruz, nº4
18518 Jerez del Marquesado (Granada)
Presupuesto

## COSTE_MC
TABLA DE PRECIOS
REFERENCIA | MODELO |  | UNIDAD |  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL
COSTES DIRECTOS | [6 empty] | 0
Material: | [7 empty] | MANO DE OBRA ORDINARIA |  | ALQUILER DE MAQUINARIA | COSTE | DIETAS | COSTE
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HO Ingeniero O&M | 40 | Alquiler diario | 200 | Hotel | 70
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HO Técnico O&M | 21 | Otros costes | 100 | Dietas | 37
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HO Encargado | 33 | Portes | 250
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HO Oficial Electricista 1 | 35
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HO Oficial Electricista 2 | 29
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HO Oficial Montador | 30
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | MANO DE OBRA EXTRAORDINARIA
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HE Ingeniero O&M | 56
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HE Técnico O&M | 29.4
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HE Encargo | 46.2
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HE Oficial Electricista 1 | 19
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HE Oficial Electricista 2 | 40.6
|  |  |  | ud | 0 | 0% | 0 | HE Oficial Montador | 42
DESPLAZAMIENTO
[8 empty] | Desplazamiento península | 0.4
Mano de obra (subcontrata): | [7 empty] | Desplazamiento especial | 0.6
COSTES INDIRECTOS |  | 0 | 0 | ud |  |  | 0
Mantenimiento correctivo
Mano de Obra | Servicio | Días
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
Alquiler de maquinaria | Servicio | Días
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
Dietas | Servicio | Días
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
[5 empty] | - | 0% | -
Material auxiliar | [5 empty] | 0% | 0
| Imprevistos |  | 0% | ud | 0 |  | 0
Mantenimiento anual/garantía
|  |  | 0 | ud | 150 |  | 0
COMERCIAL | [5 empty] | 0% | 0
COSTES DE ESTRUCTURA | [5 empty] | 15% | 0
COSTE TOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0
FACTURA REAL | [6 empty] | 0
PROPUESTO
[6 empty] | FACTURA | 0
[6 empty] | Beneficio | 0
[6 empty] | % | #DIV/0!

## PRESUPUESTO_MC_DETALLADO
[5 empty] | FECHA | 2022-06-20
Nº PRESUPUESTO
CLIENTE:
DIRECCION:
CIF:
OTROS DATOS:
UD | CONCEPTO |  |  |  |  | CANTIDAD | P UNITARIO | TOTAL
MATERIAL | [8 empty] | PRECIO | DESC | FACTURA | 0
[9 empty] | 0 | 0% | Beneficio | 0
[9 empty] | 0 | 0% | % | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0%
MANO DE OBRA | [8 empty] | 0 | 0%
ud | Mantenimiento correctivo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
-
-
| Aceptado: | [5 empty] | TOTAL (IVA NO INCLUIDO) | 0
[6 empty] | IVA 21% |  | 0
[6 empty] | TOTAL (IVA INCLUIDO) |  | 0
Firma y DNI:
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Forma de pago: Avance mediante trasnferencia al número de cuenta ES04 0128 7729 5105 0000 2105
2. Para mayor aclaración, indicar en concepto, Nº de factura/Apellidos y nombre de cliente.
3. Los datos sobre los que se ha calculado este presupuesto no medidos por Greening han sido facilitados por el cliente
4. Los datos sobre los que se ha calculado este presupuesto han sido facilitados por el cliente y son resultado de un diagnóstico previo
5. Cualquier cambio de parámetros que se aprecien en la ejecución podrá variar el presupuesto (se facturarán aparte).
6. Este presupuesto se tomará como una oferta conjunta, no siendo posible ejecutar o aceptar sólo una parte de él.
7. En caso que el cliente quiera eliminar alguna línea, habrá que rehacerlo de forma íntegra creando una nueva oferta.
8. La aceptación de este presupuesto es válido como contrato de prestación de servicios entre Greening y el cliente.
9. La vigencia de este presupuesto es de 30 días desde la fecha de su expedición.
10. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte.
Se informa que los datos personales que pudiera contener este documento y facilitados por Ud. han sido incorporados a ficheros para el tratamiento denominado CLIENTES cuyo responsable figura en la cabecera de este documento.La finalidad del tratamiento es la gestión de la relación comercial, económica y administrativa con los clientes, cuya base legal es que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales. Que el plazo para la supresión de los datos personales será el previsto por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades. También se le informa del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos a Ud., y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento y a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
Calle Alcayata, 4 - Poligono Industrial El Florío, Edif EWD,
18015 GRANADA
Tel - 958 466 129
www.greening-e.com
mantenimiento@greening-e.com
Tel - 958 27 27 65
CIF - B18967729
Plaza de la Cruz, nº4
18518 Jerez del Marquesado (Granada)
Presupuesto

## PRESUPUESTO_MC_SIN_DETALLE
[5 empty] | FECHA | 2022-06-20
Nº PRESUPUESTO
CLIENTE:
DIRECCION:
CIF:
OTROS DATOS:
UD | CONCEPTO |  |  |  |  | CANTIDAD | P UNITARIO | TOTAL
MATERIAL
MANO DE OBRA
ud | Mantenimiento correctivo |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Aceptado: | [5 empty] | TOTAL (IVA NO INCLUIDO) | 0
[6 empty] | IVA 21% |  | 0
[6 empty] | TOTAL (IVA INCLUIDO) |  | 0
Firma y DNI:
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Forma de pago: Avance mediante trasnferencia al número de cuenta ES04 0128 7729 5105 0000 2105
2. Para mayor aclaración, indicar en concepto, Nº de factura/Apellidos y nombre de cliente.
3. Los datos sobre los que se ha calculado este presupuesto no medidos por Greening han sido facilitados por el cliente
4. Los datos sobre los que se ha calculado este presupuesto han sido facilitados por el cliente y son resultado de un diagnóstico previo
5. Cualquier cambio de parámetros que se aprecien en la ejecución podrá variar el presupuesto (se facturarán aparte).
6. Este presupuesto se tomará como una oferta conjunta, no siendo posible ejecutar o aceptar sólo una parte de él.
7. En caso que el cliente quiera eliminar alguna línea, habrá que rehacerlo de forma íntegra creando una nueva oferta.
8. La aceptación de este presupuesto es válido como contrato de prestación de servicios entre Greening y el cliente.
9. La vigencia de este presupuesto es de 30 días desde la fecha de su expedición.
10. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte. | 9. Este presupuesto no incluye medios de elevación ni movimiento de tierras. De ser necesarios se facturarán a parte.
Se informa que los datos personales que pudiera contener este documento y facilitados por Ud. han sido incorporados a ficheros para el tratamiento denominado CLIENTES cuyo responsable figura en la cabecera de este documento.La finalidad del tratamiento es la gestión de la relación comercial, económica y administrativa con los clientes, cuya base legal es que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales. Que el plazo para la supresión de los datos personales será el previsto por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades. También se le informa del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos a Ud., y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento y a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
Calle Alcayata, 4 - Poligono Industrial El Florío, Edif EWD,
18015 GRANADA
Tel - 958 466 129
www.greening-e.com
mantenimiento@greening-e.com
Tel - 958 27 27 65
CIF - B18967729
Plaza de la Cruz, nº4
18518 Jerez del Marquesado (Granada)
Presupuesto